"РУЧ" СИКТ ОВМÖДЧÖМИНСА АДМИНИСТРАЦИЯЛÖН

ШУÖМ

________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РУЧ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля  2022 года                                                                                             № 20

Республика Коми

Усть-Куломский район

с. Руч

Об утверждении паспорта пожарной безопасности

населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 30.12.2017) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации"), постановляю:

1. Утвердить паспорт населенного пункта (села Руч), подверженного угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, согласно приложению.

## 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования на информационном стенде администрации сельского поселения «Руч».

Глава сельского поселения «Руч»                                                    Е.Н.Попова

|  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глава сельского поселения «Руч» _______________Е.Н.Попова (подпись и М.П.) |  |  |  |  |
|  | " | 29 | " апреля | 2022 | г. |

# ПАСПОРТ

# населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров

# Наименование населенного пункта       село    Руч

# Наименование поселения                Сельское поселение «Руч»

# Наименование городского округа      -

# Наименование субъекта Российской Федерации Республика Коми

- Общие сведения о населенном пункте

| Характеристика населенного пункта |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь населенного пункта (кв. километров) | 3,72 |
| 2. | Общая протяженность границы населенного пункта с земельным участком, заросшим сорными растениями, древесно-кустарниковой растительностью (километров) | 1 |
| 3. | Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях населенного пункта (гектаров) | отсутствует |
| 4. | Время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащего с лесным участком (минут) | в течении 10 мин. |

# II. Сведения о медицинских учреждениях, домах  отдыха, пансионатах, детских лагерях, территориях    садоводства или огородничества и объектах    с круглосуточным пребыванием людей, имеющих    общую границу с лесным участком и относящихся

# к этому населенному пункту в соответствии с административно-территориальным делением

| Наименование социального объекта | Адрес объекта | Численность персонала | Численность пациентов (отдыхающих) |
| --- | --- | --- | --- |
| нет |  |  |  |

# III. Сведения о ближайших к населенному пункту

# подразделениях пожарной охраны

1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные на территории населенного пункта, адрес: наименование – ДПО с.Руч; вид – добровольная пожарная охрана; адрес – 168063, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Руч (численность – 3 человека).

# 2. Ближайшее к населенному пункту подразделение пожарной охраны (наименование, вид), адрес: наименование – село Руч, отряд ППС РК № 14 ПЧ

# № 141; вид – противопожарная служба Республики Коми; адрес – 168063, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Руч, ул.Центральная, д. 225б.

# IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

| Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность | Контактный телефон |
| --- | --- | --- |
| Попова Екатерина Николаевна | Глава СП «Руч» | 89129693113 |

# V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

| Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации |  | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1. | Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками) | Отсутствует |
| 2. | Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и других горючих материалов | Проводится Очистка и уборка территории организована, выполняется своевременно |
| 3. | Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре | Имеется Звуковая система телефонная связь Звуковое оповещение –электросирена С-28 – 2 шт. Проводная телефонная связь (Ростелеком), мобильная связь (Мегафон, МТС) |
| 4. | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды | Имеется Населенный пункт достаточно обеспечен запасом воды для пожаротушения: пожарные водоемы – 11, река Руч-ю |
| 5. | Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории | Обеспечивается Автодороги находятся в удовлетворительном состоянии, обеспечивается проезд пожарной техники |
| 6. | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону | Имеется Постановление главы сельского поселения «Руч» от 14.01.2022 г. №1 # «Об утверждении Плана основных мероприятий муниципального образования сельского поселения «Руч» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2022-2024 годы» |
| 7. | Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд) | Имеется Добровольные пожарные обеспечены: - Автомобиль ЗИЛ-131 АЦ-40; - Мотопомпы: 1. "Koshin LTD" 2. "Koshin- SEV-80X" ; - Лопата штыковая –3 шт.; - Багор – 1 шт.; - Ведро – 5 шт. |
| 8. | Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) развития территорий населенного пункта | Имеется Генеральный план сельского поселения «Руч» (том 2, ст.6.4) |